民权县教育体育局民权县阳光学校设备采购项目

变更公告

一、项目基本情况

1.1、项目名称：民权县教育体育局民权县阳光学校设备采购项目

1.2、采购编号：民财采竞-2025-10；

1.3、招标编号：商政采〔2025〕942号

二、首次公告日期及发布媒介

本项目招标公告于2025年12月31日在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布。

三、更正信息

原谈判文件第四章  货物需求一览表及技术服务要求中

| 空 调 柜 机 | 类型：立柜式空调 - 冷暖类型：冷暖电辅 - 变频/定频：变频 - 能效等级：一级能效 - 制冷剂：R32 - 制冷制热参数： - 制冷量： ≥7350 瓦 - 制热量： ≥9800 瓦 - 制冷功率：≤2000 瓦 - 制热功率：≤2800 瓦 - 其他参数： - 循环风量： ≥1210 立方米/小时 - 扫风方式：上下左右自动扫风 - 特色功能：具备 56℃净菌自洁系统，8 摄氏度离房保温功能 |
| --- | --- |

现变更为：

| 空 调 柜 机 | 类型：立柜式空调 - 冷暖类型：冷暖电辅 - 变频/定频：变频 - 能效等级：一级能效 - 制冷剂：R32 - 制冷制热参数： - 制冷量： ≥7350 瓦 - 制热量： ≥9800 瓦 - 制冷功率：≤2000 瓦 - 制热功率：≤2800 瓦 - 其他参数： - 循环风量： ≥1210 立方米/小时 - 扫风方式：上下左右自动扫风 |
| --- | --- |

原谈判文件内容：货物需求一览表及技术服务要求中

| 23 | 柴油发电机组 | ※品牌质量档次；国内一线品牌※排放标准国三以上 ※机组功率：常用 50KW 机组型式：柴油机：风冷闭式水循环式 发电机：无刷自励磁式励磁方式：无刷、永磁励磁方式 额定电压：400V 额定频率：50HZ 额定功率因数：0.8（滞后） 效率： ≥95% 相数及接地方式：三相、中性点直接接地 励磁方式：无刷励磁；强励倍数 2；反应速度：＜0.05s 极数：4 极 绝缘等级：H 级 过载能力：1.5 倍额定电流历时 2 分钟 防护等级：不低于 IP23 短路能力：（3-5）倍额定电流持续 5 秒柴油机用燃油和机械部分润滑油 燃油：SZB252—81 #0 或#10 轻柴油 润滑油：SY1152—79 HC—14 柴油机油 2）配套发动机: ※发动机额定功率： ≥58KW，型式：废气涡轮增压型 ※排量：≤3.9 L ※缸径*行程：≤102（mm）*120（mm） ※汽缸型式： L 型 4 缸，四冲程 额定转速：1500r/min 噪音：≤110db 冷却方式：闭式循环水冷 起动方式：直流电起动（自带蓄电池组） ※100%燃油消耗：≤16.2L/H 3）配套发电机 额定工作电压：400V 稳态电压调整率：≤±1.5% 瞬态电压调整率：20%～-15% 电压稳定时间：≤15S 电压波动率：≤0.5% 稳态频率调整率：<±1% 瞬态频率调整率：<±5% 频率稳定时间：＜5S 频率波动率：≤0.5 ats 双电源自动切换柜。 大于等于 100A。国内一线品牌。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现变更为：

| 23 | 柴油发电机组 | ※排放标准国三以上 ※机组功率：常用 50KW 机组型式：柴油机：风冷闭式水循环式 发电机：无刷自励磁式励磁方式：无刷、永磁励磁方式 额定电压：400V 额定频率：50HZ 额定功率因数：0.8（滞后） 效率： ≥95% 相数及接地方式：三相、中性点直接接地 励磁方式：无刷励磁；强励倍数 2；反应速度：＜0.05s 极数：4 极 绝缘等级：H 级 过载能力：1.5 倍额定电流历时 2 分钟 防护等级：不低于 IP23 短路能力：（3-5）倍额定电流持续 5 秒柴油机用燃油和机械部分润滑油 燃油：SZB252—81 #0 或#10 轻柴油 润滑油：SY1152—79 HC—14 柴油机油 2）配套发动机: ※发动机额定功率： ≥58KW，型式：废气涡轮增压型 ※排量：≤3.9 L ※缸径*行程：≤102（mm）*120（mm） ※汽缸型式： L 型 4 缸，四冲程 额定转速：1500r/min 噪音：≤110db 冷却方式：闭式循环水冷 起动方式：直流电起动（自带蓄电池组） ※100%燃油消耗：≤16.2L/H 3）配套发电机 额定工作电压：400V 稳态电压调整率：≤±1.5% 瞬态电压调整率：20%～-15% 电压稳定时间：≤15S 电压波动率：≤0.5% 稳态频率调整率：<±1% 瞬态频率调整率：<±5% 频率稳定时间：＜5S 频率波动率：≤0.5 ats 双电源自动切换柜。 大于等于 100A。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

原谈判文件内容：供应商须知前附表

13.1	谈判有效期：自谈判会开始之日起 30 日

现变更为：

13.1	谈判有效期：自谈判会开始之日起 60 日

原谈判文件内容：

九、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间： 2026 年 1月 7 日上午9时00分（北京时间）。

2、地点：固化加密后的电子谈判文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,谈判截止时间后电子谈判文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十、响应文件的开启时间、地点及方式：

1、时间： 2026年 1月 7 日上午9时00分（北京时间）。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位七（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

3、投标文件解密开始时间：2026年 1 月7 日 9时 00分；

投标文件解密截止时间：2026年1月 7日10时00 分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现变更为：

九、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间： 2026 年 1月12日上午9时00分（北京时间）。

2、地点：固化加密后的电子谈判文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,谈判截止时间后电子谈判文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十、响应文件的开启时间、地点及方式：

1、时间： 2026年 1月 12日上午9时00分（北京时间）。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位八（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

3、投标文件解密开始时间：2026年 1 月12日 9时 00分；

投标文件解密截止时间：2026年1月 12日10时00 分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

注：本次变更不改变采购标的和资格条件，其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

各潜在投标（响应）人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向采购人或采购代理机构提出，线上异议操作流程请参考2021年6月16日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

四、联系方式

1、采购人： 民权县教育体育局

联系地址： 民权县冰熊大道与中山大道交叉口西北 220 米

联 系 人： 张先生

联系电话： 18236387888

2、集中采购机构/代理机构：中大宇阳项目管理有限公司

联系地址： 郑州市郑东新区金水东路与通泰路豫鹰宾馆北 1 号楼 9 层 A901

联 系 人： 袁先生

联系电话： 15138666565

发布人：中大宇阳项目管理有限公司

发布日期：2026年1月6日